## GO
| INVESTITOR: | Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet
Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb
| GRAĐEVINA: | Pravni fakultet u Zagrebu
Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb,
| Broj T.D.: | 328/18
Uređenje prostorije na tavanu
TROŠKOVNIK građevinsko-obrtničkih radova
| Projektanti: | Ivana Kušan, dipl.ing.arh. ovl. arh.,
Tomislav Kušan, dipl.ing.arh. ovl. arh.
| Suradnik: | Maja Kušan, mag.ing.arh.
| Direktor: | Tomislav Kušan dipl.ing.arh.
| Datum | Zagreb, listopad 2018.
SADRŽAJ
0. | SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
I. | OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIKE
II. | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
OPĆI UVJETI
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ mjera i slično.
Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije, restauratorskih elemenata i slično), sva potrebna ispitivanja građevinskog i drugih ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda.
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima.
Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika. U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom izvođenja radova, za svaku će se izmjenu prikupiti ponude i u prisutnosti naručitelja i nadzornog inžinjera odabrati najpovoljnija.
Izvoditelj radova treba uz ponudu priložiti jedinične cijene za materijale i radnu snagu, te “faktor” poduzeća, koji će se odnositi na izgradnju ove građevine.
Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja i projektanta.
Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost nadzornog inžinjera, predstavnika Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, također treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke na temelju elemenata datih u ponudi i sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inžinjera. Sve više radnje do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene, neće se priznati u obračunu.
Prije izrade ponude izvoditelj je dužan obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine, postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i sl.
Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke
stavke i ne može se mijenjati.
Prilikom davanja ponude izvoditelj je obvezan dostaviti detaljni operativni plan izvođenja
radova i shemu organizacije gradilišta.
Bez obzira na vrstu pogodbe, izvoditelj je obvezan svakodnevno voditi građevinski dnevnik u dva primjerka, a također i građevinsku knjigu, koje će redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni inžinjer, kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne količine izvedenih radova. Sve radove treba izvoditi isključivo s vanjske strane, tj. sa skele.
Ib. RUŠENJA I DEMONTAŽE
OPĆI UVJETI
Sva rušenja, probijanja, bušenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi ručnim alatom, s osobitom pažnjom.
Nakon provedenih pripremnih radova, rušenja na građevini vrše se prema unaprijed utvrđenom redosljedu dogovorenim s nadzornim inžinjerom investitora.
Demontaže i rušenja izvode se u pravilu od krova prema podrumu.
Skidanje – obijanje žbuke vrši se do nosivog dijela zida, uključujući čišćenje sljubnica skobama i uz stalno kvašenje vodom zbog manjeg prašenja. Obijanje žbuke oko elemenata dekorativne plastike treba izvoditi naročito pažljivo kako se ne bi dodatno oštetili ili ispali iz ležaja. Eventualna demontaža elemenata dekorativne plastike predviđena je kiparsko-restauratorskim radovima.
Jedinična cijena iz ponude izvoditelja treba obuhvatiti kompletno rušenje, uključivo sve pripremno-završne radove sadržane u faktorskim troškovima.
Svi prijenosi materijala dobiveni rušenjem i demontažom, odvoz na privremeni gradilišni deponij ili gradsku planirku, s čišćenjem gradilišta i dovođenjem javne površine u prvobitno stanje, trebaju biti uključeni u jediničnoj cijeni radova i neće se posebno priznavati.
Prije početka radova treba ispitati sve instalacije , te ih po stručnoj osobi zaštititi u skladu s propisima.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti:
- sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke,
- sav transport,
- sve društvene obveze vezane za radnu snagu i materijal,
- pripremno – završne radove.
V. STOLARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Prije pristupanja izvođenju radova izvoditelj je dužan izvršiti detaljan pregled svih stolarskih elemenata, prozora i vrata, na uličnom pročelju i krovu. Stolarski elementi ili njihovi dijelovi, kao i pripadajući okov, koji su oštećeni, moraju se zamjeniti novim, prema opisima stavaka troškovnika i mjerama uzetim na licu mjesta.
Sav rad mora biti izveden kvalitetno, a za sve detalje i predložene elemente izvoditelj mora pribaviti suglasnost predstavnika GZZZSKP i nadzornog inžinjera. Pri izradi novog elementa, u jediničnu cijenu uračunat je gotov stolarski element sa pripadajućim okovom, ugradnjom na građevini, ostakljenjem i završnom obradom onog dijela elementa koji ostaje vidljive teksture drveta. Osobitu pažnju potrebno je posvetiti čišćenju postojećih stolarskih elemenata i njihovom popravku.
Jedinična cijena mora obuhvatiti sav rad i materijal, sav transort do i unutar gradilišta i do mjesta ugradbe, zaštitni premaz lanenim uljem, sav potreban okov, kao i sve pomoćne radove i materijale.
Sav rad, ugrađeni matrijal kao i finalni proizvod mora odgovarati važećim tehničkim propisima i normama.
Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati:
- HRN D.E1.012. – vanjska stolarija
- HRN M.B1.024. i 510. – vijci za drvo
- HRN D.E8.193. i 235. – vodoneropusnost i hermetičnost
Napomena: Eventualne izmjene mogu se izvoditi samo u skladu s konzervatorskim istraživanjima uz odobrenje predstavnika GZZZSK i nadzornog inžinjera.
VI. BRAVARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normama.
Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati:
- HRN C.B3.025. – plosno željezo
- HRN C.B3.024. – kvadratno željezo
Sva nova bravarija mora biti u potpunosti izvedena kao i postojeća i prije dostave na gradilište treba biti zaštićena antikorozivnim premazom.
Svi detalji izvedbe i ugradnje bravarije moraju biti odobreni od predstavnika GZZZSKP i nadzornog inžinjera investitora. Snimanje postojeće bravarije i uzimanje uzoraka uključeno je u cijenu pojedine stavke i ne iskazuje se posebno. U cijenu pojedine stavke treba uključiti: - snimanje, uzimanje mjera i uzoraka postojeće bravarije,
- izrada i ugradnja bravarskih elemenata,
- sav vanjski i unutarnji, vertikalni i horizontalni transport,
- okov i spojna sredstva,
- ličenje i bojenje sa svim predradnjama,
- sav sitni i spojni matrijal i naknada za stojeve i alat.
VIII. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Sav upotrebljeni materijal kao i finalni proizvod moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normama.
Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati:
- pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu,
- pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaršne radove u građevinarstvu,
- HRN U.F2.013. – tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova,
- HRN U.F2.012. – tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova,
- HRN B.C1.030. – gips neutralan i čist,
- HRN H.K2.015. – kalijev sapun,
- HRN B.C1.020. – hidratizirano vapno
- HRN H.C5.020. – firnis lanenog ulja
- HRN H.C1.034. – cinkov kromat
- HRN H.C1.002. – uljene boje i lakovi
Svi radovi moraju se izvesti po izabranom uzorku i tonu, koje je ličilac dužan izvesti prije početka radova od materijala od kojeg će se radovi izvesti, a u svemu prema uputama proizvođača i GZZZSKP. Na tako izvedene uzorke izvoditelj mora ishodovati suglasnost predstavnika GZZZSKP i nadzornog inžinjera investitora, pa tek onda započeti sa izvođenjem radova.
Ukoliko se bojenje pročelja izvodi preko potpuno nove žbuke, tj. homogene površine, upotrijebiti će se silikatni premaz sa svim potrebnim predradnjama u skladu s uputstvom proizvođača, kao što je impregniranje površine pročelja. Ukoliko se bojenje pročelja izvodi preko žbuke koja je samo djelomično sanirana tj. površina nije homogena već se sastoji iz dijelova stare i nove žbuke, upotrijebiti će se također silikatni premaz, ali tako da se prethodno nanese temeljni sloj koje će izjednačiti strukturu, upojnost i kemijsku reakciju podloge. Bojenje mora biti kvalitetno i dobro izvedeno. Na obojenim površinama ne smije biti mrlja, površine moraju biti jednolične i čiste i ne smiju se ljuštiti. Kit za ispunjenje udubina i pukotina mora biti srodnog sastaa podlozi i boji.
Ličenje bravarskih dijelova izvodi se nakon čišćenja rđe, premazom temeljne boje i potom liči vanjskom bojom za željezo u dva sloja. Ličenje stolarije izvodi se nakon skidanja starog naličja otapalima ili paljenjem. Potom je potrebno stolariju obrusiti, natopiti firnisom, kitati te ponovo brusiti. Na tako pripremljenu podlogu nanosi se dvostruki nalič, te lakira lakom otpornim na atmosferilije. Izbor tona, vrši se prema postojećem, a u suglasnosti s predstavnikom GZZZSKP i nadzornim inžinjerom. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, materijal, sve troškove nabave i dopreme, skidanje i ponovnu postavu vanjske stolarije (vratna i prozorska krila), izradu uzoraka i sva čišćenja po završetku radova. Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitet podloge za izvođenje soboslikarskih i ličilačkih radova i ako ona nije pogodna za taj rad mora o tome pismeno obavijestiti svog naručioca radova, kako bi se na vrijeme mogla podloga popraviti i prirediti za soboslikarsko ličilačke radove. Kasnije pozivanje i opravdanje da kvalitet nije dobar radi loše podloge neće se uzimati u obzir.
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. | Demontaža postojećeg dijela drvenog ormara širine 89 cm, dubine 58 cm (namještaja) koji se sastoji iz donjeg punog elementa visine 224 cm i 2 komada polica. U cijenu uključen i odvoz svog otpada na gradski deponij.
a) | element sa policama i vratima vel cca 89x59x224 cm | kom | 1 |  | 0
b) | police sa nosačima vel cca. 59x89cm | kom | 2 |  | 0
2. | Dobava, izvedba i montaža na licu mjesta novih jednokrilnih punih zaokretnih vratiju sa zvučnom zaštitom od 42 dB sa dovratnikom i okovom, te dijelom fiksnog nadvoja iz drvene pregrade. Svijetla mjera vratiju 81x 218 cm, a dovratnik i vrata sa nadvojem se postavljaju unutar prostora gdje je bio ormar iz prethodne stavke. Veličine otvora u koji se postavljaju vrata 89x277 cm. Oznaka pozicije br.1.
Obavezno provjera i uzimanje mjera za izradu na licu mjesta. Sve furnirani hrast na medijapan pločama (ili puni hrast) kao postojeće drvene obloge - lakirano mat lakom. Vrata komplet sa okovom, parom kvaka sa rozetama i cilindar bravom sa 4 ključa. Vrata i nadvoj obavezno sa zvučnom zaštitom od 42 dB. Na svim spojevima starog i novog postaviti opšavne letvice iz punog hrasta minimalne dimenzije 10x10 cm. Sve komplet u jediničnoj cijeni.
| pregrada veličine 89x277 cm sa vratima 81x218 cm | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava, izvedba i montaža na licu mjesta pregrade - novih jednokrilnih unutarnjih punih zaokretnih vratiju sa zvučnom zaštitom od 42 dB sa dovratnikom i okovom, sa fiksnim dijelom pregrade ( zvučna zaštita od 42 dB). Svijetla mjera vratiju 90x 218 cm, a ostatak otvora iz fiksnog dijela. Veličine otvora u koji se postavljaju vrata 144x224 cm. Oznaka pozicije br.2.
Debljina pregrade 100 mm. Obavezno provjera i uzimanje mjera za izradu na licu mjesta. Sve furnirani hrast na medijapan pločama (ili puni hrast) kao postojeće drvene obloge - lakirano mat lakom. Vrata komplet sa okovom, parom kvaka sa rozetama i cilindar bravom sa 4 ključa. Vrata i pregradaobavezno sa zvučnom zaštitom od 42 dB. Na svim spojevima starog i novog postaviti opšavne letvice iz punog hrasta minimalne dimenzije 10x10 cm. Sve komplet u jediničnoj cijeni.
| pregrada vel 144x224 cm sa zaokretnim vratima 90x218 cm | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava, izvedba i montaža na licu mjesta fiksne pregrade sa zvučnom zaštitom od 42 dB . Veličine otvora u koji se postavlja pregrada - 434x277 cm sa svim izrezima za prodore greda, kosina krova i sl. Oznaka pozicije br.3.
Debljina pregrade 100 mm. Obavezno provjera i uzimanje mjera za izradu na licu mjesta. Sve furnirani hrast na medijapan pločama (ili puni hrast) kao postojeće drvene obloge - lakirano mat lakom. Na svim spojevima starog i novog postaviti opšavne letvice iz punog hrasta minimalne dimenzije 10x10 cm. Sve komplet u jediničnoj cijeni.
| fiksna pregrada vel 434 x277-160 cm, površine cca 15,8 m2 | kom | 1 |  | 0
5. | Privremena demontaža postojećih unutarnjih split zidnih klima jedinica, pohrana kod investitora u toku postave maske instalacija i ponovna montaža jedinica po postavi nove drvene obloge, te godišnji servis za održavanje jedinica. Jedinice ostaje na istoj poziciji samo se postavljaju na novu drvenu masku . U cijenu uključen sav potreban materijal i rad do ponovnog puštanja u pogon
a) | demontaža split zidnih klima jedinica | kom | 2 |  | 0
b) | postava nove instalacije ( eventualno produženje postojeće) | m1 | 2 |  | 0
c) | montaža unutarnjih split klima jedinica na novo postavljenu drvenu masku ( pozicija na zidu ostaje jednaka) sa puštanjem u pogon i godišnjim servisom. | kom | 2 |  | 0
6. | Dobava, montaža, spajanje i puštanje u pogon komplet zidne vanjske i unutarnje inverterske klima jedinice minimalne snage od 3,2 Kw za hlađenje sa daljinskim upravljačem. Energetska klasa minimalno A++, niska razina buke. Montaža vanjske jedinice na dimnjak uključivo i nosači, te elementi za prodor instalacija kroz pokrov crijepom. Unutarnju instalaciju spojiti na postojeću instalaciju klima ( odvod kondenzata i napajanje). Unutarnju instalaciju izvesti sa pokrovom iz plastične instalacijske kanalice.
a) | izvedba elektrotehničke instalacije napajanja od najbližeg dostupnog izvoda sa provjerom instalacije, te postavom u plastičnu kanalicu na mjestima gdje instalaciju nije moguće drugačije izvesti | m1 | 10 |  | 0
b) | izvedba instalacije spajanja unutarnje i vanjske jedinice te odvoda kondenzata, sa montažom, spajanjem i puštanjem u pogon zidne vanjske i unutarnje klima jedinice, te postavom u plastičnu kanalicu na mjestima gdje instalaciju nije moguće drugačije izvesti | m1 | 5 |  | 0
c) | dobava sa montažom, spajanjem i puštanjem u pogon zidne vanjske i unutarnje inverterske klima jedinice snage hlađenja min 3,2 kW | kom | 1 |  | 0
7. | Dobava, izvedba i montaža na licu mjesta maske platna za projiciranje i postojećih instalacija unutarnjih split zidnih klima jedinica. Veličine maske 360x52x15 cm sa svim izrezima za prodore greda, bokova i sl. Oznaka pozicije br.4.
Masku izvesti prema detaljnom nacrtu, sa svim potrebnim nosačima i oblogama. Obavezno provjera i uzimanje mjera za izradu na licu mjesta. Sve furnirani hrast na medijapan pločama (ili puni hrast) kao postojeće drvene obloge - lakirano mat lakom. Na svim spojevima starog i novog postaviti opšavne letvice iz punog hrasta minimalne dimenzije 10x10 cm. Sve komplet u jediničnoj cijeni.
| maska instalacija i platna vel 360x52x15 cm | kom | 1 |  | 0
8. | Dobava i montaža zidnog mehaničkog projekcijskog platna veličine cca 200x150 cm sa montažom na nosač na zidu iz prethodne stavke.
|  | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava i montaža konferencijskih stolica sa preklopnim stolom, i naslonima za ruke, obloga sjedala i naslona mikro tkaninom ( negoriva), konstrukcija nogu - metal visine sjedala 440-460mm, širine sjedala cca 520-570mm i dubine sjedala 540-560mm.
|  | kom | 25 |  | 0
10. | Dobava i montaža na zid vješalice sa 24 kuke i vješalicama(24 komada) po vješalici) za odjeću (kapute). Ukupna dužina do 200 cm
|  | kom | 1 |  | 0
| Ukupno svi radovi bez PDV-a: |  |  |  | 0