## GO
| INVESTITOR: | Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb
| GRAĐEVINA: | Pravni fakultet - Gundulićeva 10/1, Zagreb
k.č.2127 k.o. Centar
Broj T.D.:
Projekt nekonstruktivne obnove od potresa
- troškovnik radova
| Troškovnik sastavio: | Tomislav Kušan, dipl.ing.arh.
| Direktor: | Tomislav Kušan dipl.ing.arh.
| Datum | Zagreb
ožujak 2023.
SADRŽAJ
I. | OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIKE
II | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ mjera i slično, kao i čiščenje u tok uradova i po završenim radovima.
Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije, restauratorskih elemenata i slično), sva potrebna ispitivanja građevinskog i drugih ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda.
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima.
Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika. U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom izvođenja radova, za svaku će se izmjenu prikupiti ponude i u prisutnosti naručitelja i nadzornog inženjera odabrati najpovoljnija.
Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja.
Prije izrade ponude izvoditelj može obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine, postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i sl.
Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke,stavke i ne može se mijenjati.
Bez obzira na vrstu pogodbe, izvoditelj je obvezan svakodnevno voditi građevinski dnevnik u dva primjerka, a također i građevinsku knjigu, koje će redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni inženjer, kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne količine izvedenih radova.
I. RUŠENJA I DEMONTAŽE
Sva rušenja, probijanja, bušenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi ručnim alatom, s osobitom pažnjom.
Nakon provedenih pripremnih radova, rušenja na građevini vrše se prema unaprijed utvrđenom redosljedu dogovorenim s nadzornim inženjerom investitora.
Skidanje – obijanje žbuke vrši se do nosivog dijela zida, uključujući čišćenje sljubnica skobama i uz stalno kvašenje vodom zbog manjeg prašenja.
Svi prijenosi materijala dobiveni rušenjem i demontažom, odvoz na privremeni gradilišni deponij i gradsku planirku, s čišćenjem gradilišta i dovođenjem javne površine u prvobitno stanje, trebaju biti uključeni u jediničnoj cijeni radova i neće se posebno priznavati.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti:
- sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke,
- sav transport,
- sve društvene obveze vezane za radnu snagu i materijal,
- pripremno – završne radove.
II. ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI
Zidarsko-fasaderski radovi izvode se isključivo prema opisima stavaka troškovnika, kao i prema važećim propisima za ovu vrstu radova. Kvaliteta svog upotrijebljenog materijala mora odgovarati propisima i važećim normama, što izvoditelj mora dokazati potrebnim atestima. Izvoditelj je dužan osigurati i zaštititi sve dijelove građevine na kojima se ne izvode radovi, radi sprečavanja oštećenja tokom izvedbe. Pojava svih oštećenja na dijelovima na kojima se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepažnjom izvoditelja isti je dužan otkloniti o vlastitom trošku.
U jediničnu cijenu radova potrebno je obračunati:
- sve pripremne i završne radove,
- sav rad i materijal potreban za izvođenje pojedine stavke opisa,
- ispiranje i kvašenje površine zida,
- sav potrebni horizontalni i vertikalni transport, kao i transport do gradilišta,
- primjena svih mjera zaštite na radu,
- sve društvene obaveze.
Popis normativa za materijale koji se treba pridržavati:
- HRN B.C1. 030, B.C8.030. – građevinski gips
- HRN B.C1. 020, B.C8.042. – građevinsko vapno
- HRN B.C8.015, 022-026. – cement
- HRN B.C8.011. – portland cement
- HRN B.C8.030. – pijesak
- HRN U.M2.010., U.M2.012.
VIII. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
Sav upotrijebljeni materijal kao i finalni proizvod moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normama.
Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati:
- pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu,
- pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaršne radove u građevinarstvu,
- HRN U.F2.013. – tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova,
- HRN U.F2.012. – tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova,
- HRN B.C1.030. – gips neutralan i čist,
- HRN H.K2.015. – kalijev sapun,
- HRN B.C1.020. – hidratizirano vapno
- HRN H.C5.020. – firnis lanenog ulja
- HRN H.C1.034. – cinkov kromat
- HRN H.C1.002. – uljene boje i lakovi
Svi radovi moraju se izvesti po izabranom uzorku i tonu, koje je ličilac dužan izvesti prije početka radova od materijala od kojeg će se radovi izvesti, a u svemu prema uputama proizvođača. Na tako izvedene uzorke izvoditelj mora ishodovati suglasnost nadzornog inženjera investitora, pa tek onda započeti sa izvođenjem radova.
Ličenje bravarskih dijelova izvodi se nakon čišćenja rđe, premazom temeljne boje i potom liči bojom za željezo u dva sloja. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, materijal, sve troškove nabave i dopreme, skidanje i ponovnu postavu stolarije (vratna i prozorska krila), izradu uzoraka i sva čišćenja po završetku radova. Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitet podloge za izvođenje soboslikarskih i ličilačkih radova i ako ona nije pogodna za taj rad mora o tome pismeno obavijestiti svog naručioca radova, kako bi se na vrijeme mogla podloga popraviti i prirediti za soboslikarsko ličilačke radove. Kasnije pozivanje i opravdanje da kvalitet nije dobar radi loše podloge neće se uzimati u obzir.
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
01. | Pripremni radovi
01.01. | Prijenos postojećeg namještaja, unutar prostora, odmicanje od zidova i sl., za sve vrijeme radova, te prijenos i vračanje po izvršenim radovima. Obračun po tlocrtnoj površini prostora.
|  | m2 | 385 |  | 0
01.02. | Izvedba zaštite podova za cijelo vrijeme radova. U slučaju oštećenja zaštite potrebno je odmah istu popraviti ( o trošku izvođača, ako isto nije bilo nužno s obzirom na tehnologiju radova). Zaštitu podova izvesti iz donjeg sloja filca ili kartonske ljepenke, te gornjeg sloja iz PE folije minimalne debljine 0,2mm, učvršćena ljepljivim trakama. Zaštita potrebna radi sprečavanja oštečenja parketa od udaraca uslijed pada i vlage.
|  | m2 | 462 |  | 0
01.03. | Izvedba zaštite elemenata -namještaj, prozora i vrata, bravarije za cijelo vrijeme radova. U slučaju oštečenja zaštite potrebno je odmah istu popraviti ( o trošku izvođača, ako isto nije bilo nužno s obzirom na tehnologiju radova). Zaštitu izvesti iz sloja PE folije minimalne debljine 0,2mm, učvršćena ljepljivim trakama. Stolarski elementi se neće ličiti
|  | m2 | 714 |  | 0
| 01. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
02. ZIDARSKI RADOVI
02.01. | Otucavanje žbuke sa stropova i zidova na svim mjestima gdje je došlo do jakog pucanja i odvajanja žbuke od podloge, sa čišćenjem reški opekedo dubine od 10 mm. U cijenu uključen i sav odvoz šute na gradski deponij i zbrinjavanje otpada, te sve potrebne radne skele
|  | m2 | 98.75 |  | 0
02.02. | Izvedba sanacija slabijih pukotina u žbuci zida i stropa na mjestima gdje se ne obija dio žbuke. Prvo je potrebno uz pukotinu u širini od 30-50 cm na svaku stranu od pukotine ukloniti naslage boje sa žbuke, potom očistiti pukotinu od loših dijelova žbuke, te izvesti V zasijecanje stranica pukotine. Po vlaženju postojeće žbuke, pukotinu ispuniti reparaturnim mortom, te utiskivanjem staklene mrežice u isti. Izvesti prema uputi proizvođača reparaturnog morta. U cijenu uključene sve eventualne radne skele, sav materijal i rad prema opisu.
|  | m1 | 395 |  | 0
02.03. | Popravak žbuke zidova i stropova, izvedba sa reparaturnim mortom, uz prethodno dobro otprašivanje i premazivanje opeke S/N vezom, uključivo sav materijal i rad do pune gotovosti, sa ravnanjem i zaglađenjem završnog sloja. U cijenu uključen sve potrebne radne skele za rad na visini. Obračun po m2 pojedinog lica zida:
|  | m2 | 98.75 |  | 0
| 02. UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
03. LIČILAČKI RADOVI
03.01. | Priprema za ličenje i ličenje zidova i stropova. Sve zidove i stropove potrebno je impregnirati, gletati, brusiti i ličiti. U cijenu uključen sav materijal i rad kao i sve potrebne radne skele u toku radova.
a) | struganje stare boje | m2 | 1935 |  | 0
b) | impregnacija | m2 | 1935 |  | 0
c) | gletanje i brušenje | m2 | 1935 |  | 0
d) | postava kutnih profila sa obradom | m1 | 40 |  | 0
e) | postava akrilne mrežice | m2 | 193.5 |  | 0
f) | izvedba akriliranja svih spojeva zida sa stolarijom i na dialatacijama | m1 | 967.5 |  | 0
g) | ličenje | m2 | 1935 |  | 0
03.02. | Izvedba uljenog naliča na stubištima i hodnicima u visini od 150 cm sa svim pripremama podloge. U cijenu uključen sav materijal i rad kao i sve potrebne radne skele u toku radova.
a) | brušenje stare boje | m2 | 239.25 |  | 0
b) | impregnacija | m2 | 239.25 |  | 0
c) | gletanje i brušenje | m2 | 239.25 |  | 0
d) | postava kutnih profila sa obradom | m2 | 10 |  | 0
e) | postava akrilne mrežice | m2 | 24 |  | 0
f) | izvedba akriliranja svih spojeva zida sa stolarijom i na dialatacijama | m1 | 119.625 |  | 0
g) | ličenje uljenim naličem | m2 | 239.25 |  | 0
03.03. | Izvedba uljenog naliča na cijevima centralnog grijanja, sa svim pripremama podloge. U cijenu uključen sav materijal i rad kao i sve potrebne radne skele u toku radova.
|  | m1 | 250 |  | 0
| 03. UKUPNO LIČILAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 01.PRIPREMNI RADOVI UKUPNO €: |  |  |  | 0
| 02. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO €: |  |  |  | 0
| 03. LIČILAČKI RADOVI UKUPNO €: |  |  |  | 0
| GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI - UKUPNO €: |  |  |  | 0
| PDV - Porez na dodatnu vrijednost €: |  |  |  | 0
| GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI - UKUPNO SA PDV-om €: |  |  |  | 0